安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（国）-270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 三门峡中油中泰能源有限公司三门峡CNG加气母站项目配套管线工程项目安全评价报告 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2019100084 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 三门峡中油中泰能源有限公司三门峡CNG加气母站项目拟从西气东输二线三门峡分输站接气通过配套管线输送至至加气母站内作为加气母站气源。该项目输气管道起点自中石油西气东输二线三门峡分输站站外1m管道连接处，沿吉能燃气首站西侧围墙向北敷设至管线里程Z0+138处，管线沿农田土路向北偏东敷设至管线里程Z0+795处，管线向东北方向敷设至管线里程Z1+075处，管线穿越002乡道沿河道向西敷设至管线里程Z2+774处穿越蒙华铁路，管线向西敷设至管线里程Z2+847处穿越陇海铁路，管线沿河道向西北方向敷设至管线里程Z3+464，管线沿310国道东南侧向东北方向敷设至三门峡CNG加气母站围墙外1m处，线路共计3.71km。设计输气规模为1.3×108Nm3/a，设计压力：10MPa，管道直径为D406.4mm，管壁厚：12.7mm，二级地区热煨弯管选用12.7mm厚钢管，三级地区热煨弯管采用14.3mm厚钢管制作。管材为L415M螺旋缝埋弧焊钢管。该工程输气管道全线采用三层PE加强级外防腐层，并采用牺牲阳极的阴极保护措施。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 三门峡中油中泰能源有限公司三门峡CNG加气母站项目配套管线工程项目符合国家产业政策，选址符合当地政府区域规划。拟采用的输气工艺技术方案可行，工艺技术成熟、先进，控制水平和自动化程度较高。该项目在生产过程中虽存在危险有害物质及多种危险有害因素，但在后续设计和施工时，若能认真落实可研报告和本安全条件评价报告提出的安全对策措施，保证安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，潜在的危险有害因素能够得到有效控制，可以满足建成后安全生产的需要。该项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、技术标准及有关安全生产的规定。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价√ 验收评价 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 白航标 | 报告审核人 |  | 张倩 |  |
| 技术负责人 | 马 地 | 过程控制负责人 |  | 白航标 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 李娅 | 1500000000301451 |  | 三级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 李志娟 | 1100000000202461 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 李娅 | 1500000000301451 |  | 三级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 李志娟 | 1100000000202461 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 白航标 | 2019.05.20 |  | 查看现场现状 |  |
|  | 李孟洋 | 2019.05.20 |  | 收集资料 |  |