安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 河南华中石油销售有限公司南阳市第五十加油站安全现状评价 |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2020120151号 |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 河南华中石油销售有限公司南阳市第五十加油站位于西峡县双龙镇滨河路开发区，法定代表人屈英群，为股份有限公司。占地面积约6536m2。现有员工4人，其中安全管理人员1人。经营范围为汽油、柴油零售。于2018年取得了《危险化学品经营许可证》（宛安WH【2018】0853），有效期至2021年01月04日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。2018年按照国家及河南省安监系统要求，完成了双重预防机制体系的建设，并基本能有效运行。并依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》对加油站是否存在重大隐患进行了全部判定，判定结果该站不存在重大隐患；2019年9月依据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》对加油站进行了全面的隐患排查，对排查出的隐患进行了认真整改。通过各种安全措施的落实，自取证以来，生产安全管理现状较好，未发生过生产安全事故。站内罩棚系钢支架结构,建筑面积为315m2。站房为砖混结构，二层建筑，建筑面积为309.72m2；卫生间砖混结构，建筑面积为24m2。安装四油品八枪加油机2台，地埋式钢制油罐4个，其中汽油罐2个，柴油罐2个，容积均为40m3，埋设于防渗漏罐池内。根据GB50156-2012（2014年版）《汽车加油加气站设计与施工规范》中加油站等级划分的规定，折合计算该加油站油罐总容量为120m³（柴油折半计算），故河南华中石油销售有限公司南阳市第五十加油站属二级加油站。 |  |  |  |
| 安全评价结论 | 评价组认为河南华中石油销售有限公司南阳市第五十加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）的有关规定，符合二级加油站安全生产条件。 |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 李文廷 |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |
|  | 左振如 | 2020.11.10 |  | 看现场、协调 |
|  | 李振都 | 2020.11.10 |  | 看现场、收集资料 |