安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 河南华中石油销售有限公司南阳市第五十六加油加气站安全现状评价 |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2020100270号 |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 河南华中石油销售有限公司南阳市第五十六加油加气站位于镇平县晁陂镇。法人屈英群。占地面积4533.3m2，现有固定资产约400万元。现有人员6人，配有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。于2017年取得了《危险化学品经营许可证》（宛安WH【2017】1059），有效期至2020年01月03日，许可经营范围为汽油、柴油。自取证以来，该站能够严格落实国家及河南省应急管理部门的文件精神，完成了双重预防机制体系的建设，未有改、扩建设，未发生过生产安全事故。 站内罩棚系钢支架结构,建筑面积为330m2。站房系二层框架结构，建筑面积为365.04m2。安装有三油品六枪潜泵式加油机4台，设有埋地油罐4座，其中30m3柴油罐、30m3汽油罐各2座。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）中加油站分级的标准，折合总容量为90m3。河南华中石油销售有限公司南阳市第五十六加油加气站属三级加油站。 |  |  |  |
| 安全评价结论 | 该站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）的有关规定，符合三级加油站安全生产条件。 |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 李文廷 |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |
|  | 左振如 | 2020.10.12 |  | 看现场、协调 |
|  | 杜朝文 | 2020.10.12 |  | 看现场、收集资料 |