安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（国）-270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 河南华中石油销售有限公司社旗县代营加油站安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2020060042号 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 河南华中石油销售有限公司社旗县代营加油站位于社旗县赵河街道代营村11组，经营单位类型为有限公司，企业法人屈英群。占地面积约4550.0m2，现有固定资产约300万元。现有员工6人，其中安全管理人员1人。经营范围为汽油、柴油零售。于2017年取得了《危险化学品经营许可证》（宛安WH【2017】1088），有效期至2020年4月18日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。 该站主要建、构筑物为站房、罩棚。站房为框架结构，建筑面积为365ｍ2；罩棚采用钢支架结构，建筑面积为992ｍ2。安装有双油品双枪加油机4台。地埋卧式钢质油罐4座，汽油、柴油罐各2座，汽油单罐容积为40m3，柴油单罐容积为50m3。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 该站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）的有关规定，符合二级加油站安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 李文廷 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |  |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |  |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2020.5.19 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 杜朝文 | 2020.5.19 |  | 看现场、收集资料 |  |