安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（国）-270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 南阳龙成天然气有限责任公司石梯加油站安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2020060028号 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 南阳龙成天然气有限责任公司石梯加油站筹建于2016年，2017年4月建成，位于河南省南阳市西峡县回车镇世纪大道东段（宋沟村东侧石梯下堰），为南阳龙成天然气有限责任公司下属单位。原法定代表人李辉，本次延期换证，法定代表人将变更为庞献超。现有员工13人，其中安全管理人员3人。经营范围为汽油、柴油零售。2017年首次取得《危险化学品经营许可证》，于2019年变更企业法定代表人，《危险化学品经营许可证》编号：宛危化经字【2019】1095号，有效期至2020年6月27日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。自取证以来，生产安全管理现状较好，未发生过生产安全事故。 该站安装有双枪双油品税控加油机、四枪三品税控加油机各2台，采用潜泵加油工艺；设有埋地油罐3座，其中50m3柴油罐1座，50m3、30m3汽油罐各1座。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 该站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）的有关规定，符合二级加油站安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 李文廷 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |  |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |  |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2020.5.10 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 杜朝文 | 2020.5.10 |  | 看现场、收集资料 |  |