安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（国）-270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 五里桥前营加油站安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2020050061号 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 五里桥前营加油站始建于2005年，位于西峡县五里桥乡前营，占地面积约6450m2。现有员工4人，其中安全管理人员1人。经营范围为汽油、柴油零售。于2017年取得了《危险化学品经营许可证》（宛安WH【2017】0729），有效期至2020年6月27日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。2019年按照国家及河南省安监系统要求，完成了双重预防机制体系的建设，并基本能有效运行。自取证以来，生产安全管理现状较好，未发生过生产安全事故。 该公司主要建、构筑物为站房、罩棚，站房为单层砖混结构，建筑面积为105ｍ2；罩棚采用螺栓球钢结构，建筑面积为500ｍ2。安装有双油品双枪4台。地埋SF双层油罐4座，汽油、柴油罐各2座，汽油单罐容积均为30m3，柴油单罐容积均为40m3。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 该站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）的有关规定，符合二级加油站安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 马地 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2020.4.20 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 李振都 | 2020.4.20 |  | 看现场、收集资料 |  |