安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 镇平县李慎动春芬加油站安全现状评价 |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2020100097号 |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 镇平县李慎动春芬加油站位于镇平县张林镇李慎动村，为非公司私营企业。法人李春芬。占地面积770m2，现有固定资产约200万元。现有人员4人，配有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。于2017年取得了《危险化学品经营许可证》（宛安WH【2017】1127），有效期至2020年11月30日，许可经营范围为汽油、柴油。 自取证以来，该站能够严格落实国家及河南省应急管理部门的文件精神，完成了双重预防机制体系的建设，未有改、扩建设，未发生过任何生产安全事故。 站内罩棚系钢支架结构,建筑面积为132m2。站房系单层砖混结构，建筑面积为140m2。安装有双枪双油品加油机2台。地埋式SF双层隔仓罐2个，其中汽油罐1个，柴油罐1个，单罐容积均为30m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）中加油站分级的标准，折合总容量为45m3。镇平县李慎动春芬加油站属三级加油站。 |  |  |  |
| 安全评价结论 | 该站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）的有关规定，符合三级加油站安全生产条件。 |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价 √ 其他安全评价 |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 李文廷 |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |
|  | 左振如 | 2020.9.26 |  | 看现场、协调 |
|  | 杜朝文 | 2020.9.26 |  | 看现场、收集资料 |