安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（国）-270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 镇平县克娜加油站新建加油站项目 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2020030184号 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 镇平县克娜加油站位于镇平县郭庄乡团西村X030县道与文化路交叉口东700米文化路南侧。占地面积500m2，总投资100万元。该项目由河南化昌石化工程设计有限公司设计，2019年06月19日通过设计审查，2019年09月10日开始建设，于2019年12月10日安装完成，具备试运行条件。 根据加油站需求，在施工前对方案局部进行了调整，原设计4台加油机，改为2台，后面一排加油站暂不安装；原设计的柴油罐50m3,2台汽油罐30m3，全部改为20m3。详见设计单位出具的《设计变更单》。 根据GB50156-2012（2014年版）《汽车加油加气站设计与施工规范》第3.0.9条中加油站等级划分的规定，折合计算该加油站油罐总容量为50m³（柴油折半计算），故本加油站属于三级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 评价组认为：镇平县克娜加油站的安全设施全部按设计专篇要求安装到位，各类人员配备及能力可以满足项目运行的要求，该项目符合国家有关法律、法规及部门规章、规定以及相关标准、规范的要求，符合三级加油站安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价√ 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 马地 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2020.1.18 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 李振都 | 2020.1.18 |  | 看现场、收集资料 |  |