| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 西华县中伟加油站安全验收评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2020050033 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 西华县中伟加油站位于西华县西夏西二公里处，负责人张中伟，现占地面积663m2，总投资200万元。该站涉及的危险化学品主要是柴油、乙醇汽油，该站安装有单油品双枪3台，双油品双枪1台；设有埋地双层油罐4个，其中柴油罐2个、单罐储量均为30m3，汽油罐2个，单罐储量均为30m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012中加油站分级的标准，西华县中伟加油站为三加油站。经辨识该站未构成重大危险源。该项目存在多种危险有害因素，其中火灾爆炸是本项目存在的主要危险有害因素。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 西华县中伟加油站的安全设施符合与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求，已具备安全竣工验收条件，加油站符合安全要求，具备了成品油经营单位的经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价□ 验收评价☑ 现状评价□ 其他安全评价□ |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 马地 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2020.4.5 |  | 协调、看现场 |  |
|  | 李振都 | 2020.4.5 |  | 收集资料、协调、看现场 |  |

西华县中伟加油站安全评价报告网上公开信息表

备注：照片不得低于三张同此表一起报送