安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 西峡县西坪供销社红太阳加油站安全现状评价 |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2020120152号 |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 西峡县西坪供销社红太阳加油站位于西峡县312国道1240公里处，法定代表人杨祖哲，为集体分支机构（非法人）。占地面积约1758.9m2。现有员工6人，其中安全管理人员1人。经营范围为汽油、柴油零售。该站于2018年按照国家及河南省安监系统要求，完成了双重预防机制体系的建设，并基本能有效运行，并依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》对加油站是否存在重大隐患进行了全部判定，判定结果该站不存在重大隐患；2019年依据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》对加油站进行了全面的隐患排查，对排查出的隐患进行了认真整改。通过各种安全措施的落实，自取证以来，生产安全管理现状较好，未发生过生产安全事故。站内罩棚系钢支架结构,建筑面积为504m2。站房系单层框架结构，建筑面积为265m2安装有双枪加油机4台。地埋式油罐4个，其中柴、汽油罐各2个，单罐容积为50m3。柴油折半后总储量150m3。根据GB50156-2012（2014年版）《汽车加油加气站设计与施工规范》第3.0.9条中加油站等级划分的规定，本站属于二级加油站。 |  |  |  |
| 安全评价结论 | 评价组认为西峡县西坪供销社红太阳加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）的有关规定，符合二级加油站安全生产条件。 |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 李文廷 |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |
|  | 左振如 | 2020.11.10 |  | 看现场、协调 |
|  | 李振都 | 2020.11.10 |  | 看现场、收集资料 |