安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 桐柏县固县正宏加油站改建项目 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2020120195号 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 桐柏县固县正宏加油站位于桐柏县固县镇街（现为进镇大道），法定代表人吴正宏，为非公司私营企业。占地面积1258m2。该项目由河南化昌石化工程设计有限公司设计，2020年10月21日通过设计审查，设计审查意见书编号为：桐应急危化项目安设审字【2020】02号。项目于2020年10月25日开始建设，于2020年11月30日安装完成，具备试运行条件。该工程施工单位为周口机电安装有限公司，监理单位为河南省光大建设管理有限公司。该加油站安装有SF双层30m3乙醇汽油储罐、柴油储罐各2座，根据GB50156-2012（2014年版）《汽车加油加气站设计与施工规范》第3.0.9条中加油站等级划分的规定，折合计算该加油站油罐总容量为90m³（柴油折半计算），故本加油站属于三级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 评价组认为：桐柏县固县正宏加油站的安全设施全部按设计专篇要求安装到位，各类人员配备及能力可以满足项目运行的要求，该项目符合国家有关法律、法规及部门规章、规定以及相关标准、规范的要求，符合三级加油站安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价√ 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 李文廷 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |  |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |  |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2020.12.15 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 祁岩峰 | 2020.12.15 |  | 看现场、收集资料 |  |