安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 范县高码头东街加油站 |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2020100267 |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 范县高码头东街加油站位于河南省濮阳市范县高码头镇S101与张路交叉口东300米。法人代表为王智峰，安全管理人员王瑞辉。站内建有直埋式地下双层油罐2个，其中有1台25m3乙醇汽油罐、1台25m3柴油储罐；双枪自吸型加油机3台，加油站油罐总容积为50m3，柴油折半后容量为37.5m3，根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年版）表3.0.9加油站的等级划分标准，属于三级加油站。现有人员4名，其中安全管理人员1名。 |  |  |  |
| 安全评价结论 | 根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年版）等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，安全评价结论如下：范县高码头东街加油站经营现状符合安全生产条件。 |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 √现状评价 其他安全评价 |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 史俊峰 | 报告审核人 |  | 刘亮 |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |
|  | 李文廷 | 0800000000202626 |  | 二级 |
|  | 李敬珂 | 1200000000200835 |  | 二级 |
|  | 赵孟竹 | 0800000000202813 |  | 二级 |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |
|  | 史俊峰 程利平 | 2020年8月15日-2020年10月18日 |  | 勘察现场 |