安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 河南中石华盛能源有限公司 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2020090114 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 河南中石华盛能源有限公司位于位于濮阳市中原西路与濮瑞北路交叉口北200米路东。法人代表为刘玉美，现有人员5名，其中安全管理人员1名。站内设置双枪自吸型加油机4台，直埋式地下单层油罐4个（设置防渗池），其中有2个30m3乙醇汽油罐、2个30m3柴油储罐，加油站油罐总容积为120m3，柴油折半后总容积为90m3，根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年版）表3.0.9加油站的等级划分标准，属于三级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年版）等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，安全评价结论如下：河南中石华盛能源有限公司经营现状符合安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 √现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 史俊峰 | 报告审核人 |  | 刘亮 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 李文廷 | 0800000000202626 |  | 二级 |  |
|  | 李敬珂 | 1200000000200835 |  | 二级 |  |
|  | 赵孟竹 | 0800000000202813 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 史俊峰 程利平 | 2020年11月18日 |  | 勘察现场 |  |