安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 范县洪民石化有限公司 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评豫安评2021050056 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 范县洪民石化有限公司位于范县高码头牛口村濮台路北侧。加油站占地面积1776m2，法人代表姜洪民，安全管理人员姜建顺。站内罩棚下设有地下单层油罐4个（有防渗池），其中有2个20m3汽油罐，2个25 m3柴油储罐；双枪全自吸型加油机2台，自吸式单枪加油机2台。加油站油罐标准计算总容积为65m3（柴油折半）。根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》表3.0.9加油站的等级划分标准，属于三级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年版）等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，安全评价结论如下：范县洪民石化有限公司经营现状符合安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 √现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 史俊峰 | 报告审核人 |  | 刘亮 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 李文廷 | 0800000000202626 |  | 二级 |  |
|  | 李敬珂 | 1200000000200835 |  | 二级 |  |
|  | 赵孟竹 | 0800000000202813 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 史俊峰 程利平 | 2021年4月13日 |  | 勘察现场 |  |