安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（国）-01270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 范县利民加油站 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2019120018 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 范县利民加油站新建项目拟选址于范县龙王庙镇孟楼东街，法人代表孟凡舵，属于新建危险化学品储存项目，总投资60万元。新建加油站占地面积843m2，其中：站房建筑面积91.8m2，罩棚建筑面积159.5m2，罩棚下布置两台自吸式单枪加油机，埋地卧式SF双层油罐2个，其中15m3SF双层汽油罐1台、15m3 SF柴油罐1台。柴油罐容积折半计入油罐总容积22.5m3，拟建设卸车、加油油气回收系统。根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012），该站建成后属于三级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 该建设项目虽存在多种危险有害因素及危险有害物质，但在采取建设方案及本安全评价报告中提出的安全对策措施建议后，其风险程度可以承受，建设项目从安全经营角度审视符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。符合安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | √预评价 验收评价 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 史俊峰 | 报告审核人 |  | 赵孟竹 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000201954 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000201954 |  | 二级 |  |
|  | 李文廷 | 0800000000202626 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  |  |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 史俊峰 程利平 | 2019年6月9日 |  | 勘察现场 |  |