安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（国）-270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 清丰县通达油气有限公司通达加油加气站 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2020070229 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 清丰县通达油气有限公司通达加油加气站（加油部分）新建项目位于濮阳市清丰县顿丘大道与阳子路交叉口东100米路南，法人代表为李殿伟，总投资2000万元，占地面积3703.86m2，加油站新建二层站房，建筑面积288m2、新建罩棚建筑面积投影面积为910m2，新建设30m3双层汽油储罐2座，30m3双层柴油储罐2座，自吸式双枪加油机4台。油油品标准计算总容积为90m3。根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012），该站建成后属于三级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年版）等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，安全评价结论如下：清丰县通达油气有限公司通达加油加气站经营现状符合安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | √预评价 验收评价 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 史俊峰 | 报告审核人 |  | 刘亮 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 李文廷 | 0800000000202626 |  | 二级 |  |
|  | 李敬珂 | 1200000000200835 |  | 二级 |  |
|  | 赵孟竹 | 0800000000202813 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  |  |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 史俊峰 程利平 | 2020年5月21日 |  | 勘察现场 |  |