安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 台前县孙口镇将军渡加油点站点升级改造项目 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2021020047 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 台前县孙口镇将军渡加油点站点升级改造项目位于濮阳市台前县孙口镇孙口村西凤台大道123号，法人代表李新兰，占地面积1685.2m2,改造项目总投资120万元，属于在原有加油站地址上进行升级改造的新建危险化学品储存项目。站区原有30 m³埋地单层油罐4台，其中柴油储罐3台、汽油储罐1台，加油机4台，其中双枪加油机2台，单枪加油机2台，属于三级加油站。企业为扩大经营规模，在原址对本站进行升级改造，主要对储油量进行改造，并适当对站房及罩棚进行外观改造。具体改造方案为：将原有30 m3单层储油罐4台，更换为为40 m3双层储油罐4台，其中2个双层汽油罐和2个双层柴油罐，储罐埋设于罩棚下；更换加油机4台（带有油气回收功能，其中双枪柴油加油机1台，四枪双油品加油机1台，单枪汽油加油机1台，单枪柴油加油机1台），更换加油站控制系统1套。 该加油点升级改造后的储罐总容积为160m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版）第3.0.9条，柴油折半后总容积为120m³，改造后为二级加油站。站房和罩棚利旧进行外观装修，站房为一层砖混结构，建筑面积为180㎡，罩棚为钢架结构，投影面积为576m。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 该建设项目虽存在多种危险有害因素及危险有害物质，但在采取建设方案及本安全评价报告中提出的安全对策措施建议后，其风险程度可以承受，建设项目从安全经营角度审视符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。符合安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | √预评价 验收评价 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 史俊峰 | 报告审核人 |  | 刘亮 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000201954 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000201954 |  | 二级 |  |
|  | 李文廷 | 0800000000202626 |  | 二级 |  |
|  | 李敬珂 | 1200000000200835 |  | 二级 |  |
|  | 赵孟竹 | 0800000000202813 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 史俊峰 程利平 | 2021年1月26日 |  | 勘察现场 |  |