| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 确山县普会寺东方加油站安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2020070212 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 确山县普会寺东方加油站位于确山县普会寺乡确正路段12公里处，现拥有双枪加油机4台；有2个容量为30m3的乙醇汽油储罐；有2个容量为30m3的柴油储罐，其中停用一台，均为SF双层储罐，埋地设置。该站主要经营有乙醇汽油和柴油，现有人员4名，其中安全管理人员1名。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 该加油站制订有安全管理制度，配置有消防器材，设备设施符合国家规范和标准，确山县普会寺东方加油站符合安全要求。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价□ 验收评价□ 现状评价☑ 其他安全评价□ |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 李文廷 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |  |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 宋卓 | 1100000000100254 |  | 一级 |  |
|  | 杜朝文 | 0800000000202884 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 | 无 |  | 无 |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2020.6.15 |  | 协调、看现场 |  |
|  | 李振都 | 2020.6.15 |  | 收集资料、协调、看现场 |  |

确山县普会寺东方加油站安全评价报告网上公开信息表

备注：照片不得低于三张同此表一起报送