	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	正阳县正兴能源发展有限公司加油加气站安全验收评价

	报告编号
	豫安评2021020041

	安全评价项目简介
	正阳县正兴能源发展有限公司加油加气站位于正阳县城花生大道与真阳大道交叉口东北角，法定代表人李斌，现占地面积3798.5m2，总投资200万元，安全投资33.6万元。该站涉及的危险化学品主要是柴油、乙醇汽油，该站涉及的危险化学品主要是柴油、乙醇汽油，该站安装有加油机双枪4台；设有埋地双层油罐4个，其中单罐储量25m³的乙醇汽油储罐2台，单罐储量25 m³的柴油储罐2台。

	安全评价结论
	正阳县正兴能源发展有限公司加油加气站的安全设施符合与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求，已具备安全竣工验收条件，加油站符合安全要求，具备了成品油经营单位的经营条件。

	评价类别（√）
	预评价□    验收评价☑ 现状评价□   其他安全评价□

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	李文廷

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	宋卓
	1100000000100254
	一级

	
	杜朝文
	0800000000202884
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	宋卓
	1100000000100254
	一级

	
	杜朝文
	0800000000202884
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	无
	无

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	左振如
	2020.12.5
	协调、看现场

	
	李振都 
	2020.12.5
	收集资料、协调、看现场


正阳县正兴能源发展有限公司加油加气站安全评价报告网上公开信息表
备注：照片不得低于三张同此表一起报送
