安全评价报告网上公开信息表
	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	济源市石化供销公司油库项目安全预评价报告

	报告编号
	豫安评2020050204

	安全评价项目简介
	拟建油库项目共设置1个2000m3柴油储罐、1个1200m3柴油储罐和1个50m3储罐柴油、2个50m3汽油储罐。根据GB50074-2014《石油库设计规范》第3.0.1条的规定，油库总容量3350m3，折合容量2625 m3，为四级油库。

	安全评价结论
	济源市石化供销公司油库项目虽存在多种危险有害因素及危险有害物质，但在采取建设方案及本安全预评价报告中提出的安全对策措施建议后，其风险程度可以承受，建设项目从安全经营角度审视符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。

	评价类别（√）
	预评价√验收评价  现状评价   其他安全评价

	安全评价项目组长
	白航标
	报告审核人
	张倩

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	李娅

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	郑艳君
	S011041000110193001925
	三级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	李杰
	S011041000110193001855
	三级

	
	白航标
	1700000000200800
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	郑艳君
	S011041000110193001925
	三级

	
	李志娟
	1100000000202461
	二级

	
	白航标
	1700000000200800
	二级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	李杰
	S011041000110193001855
	三级

	
	
	
	

	
	
	
	

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	
	
	

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	白航标、李孟阳、李杰、郑艳君
	2020年5月27日
	收集资料核查现场


