安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	河南省中原石油天然气管网有限公司司西气东输二线薛店-新密-登封天然气支线工程安全现状评价报告

	报告编号
	豫安评2020050011

	安全评价项目简介
	线路途径新郑市、新密市、登封市。管道线路全长约77.71km，管径DN400，管道采用L415B螺旋埋弧焊（SAWH）钢管和直缝埋弧焊钢管（SAWL），设计压力6.3MPa，输气规模为4.91×108Nm3/a。共设置4座分输站场，3座截断阀室，1座阴极保护站设在新密站场，1座调控中心设在新密站场。输气管道采用聚乙烯三层结构防腐层和阴极保护与牺牲阳极保护法相结合的防腐措施。且按照相关标准规范要求设有标志桩和警示牌。输气管道未设置伴行光缆。

	安全评价结论
	河南省中原石油天然气管网有限公司西气东输二线薛店-新密-登封天然气支线工程安全设施设置齐全、完善，但由于郑州市发展速度较快，西气东输二线薛店-新密-登封天然气支线工程郭店分输站周围形成了高后果区，在采取了我单位提出的安全对策措施与建议后可有效降低西气东输二线薛店-新密-登封天然气支线工程运行风险，安全设施的安全现状符合国家法律法规的要求。

	评价类别（√）
	预评价   验收评价  √现状评价   其他安全评价

	安全评价项目组长
	白航标
	报告审核人
	张倩

	技术负责人
	马  地
	过程控制负责人
	李娅

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	郑艳君
	S011041000110193001925
	三级

	
	李  杰
	S011041000110193001855
	三级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	李孟洋
	1700000000301394
	三级

	
	郑艳君
	S011041000110193001925
	三级

	
	李志娟
	1100000000202461
	二级

	
	李  杰
	S011041000110193001855
	三级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	白航标
	2020.3.18
	查看现场是否存在隐患

	
	李孟洋
	2020.3.18
	查看现场是否存在隐患、收集资料


