安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 濮阳市中原濮新石油化工有限公司加油站 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2021030111 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 濮阳市中原濮新石油化工有限公司加油站位于市高新区王助菜市场东面（濮阳经济技术开发区王助菜市场东面），法人代表胡兴东。该站始建于2008年4月，占地面积3230m2，建筑面积975m2，站房面积187m2，罩棚面积672m2，安全管理人员1人，现有职工人数9人。站内有30m3直埋式地下汽油贮罐2个，有30m3直埋式地下柴油贮罐2个，油罐均为SF双层罐，四枪双油品加油机4台。油罐区、加油区分开设置，设有加油、卸油油气回收系统，油罐液位电子计量系统和防溢满切断系统，站房、罩棚、配电室设置有应急照明。按照GB50156-2012（2014版）《汽车加油加气站与施工规范》，加油站的等级划分标准，属于三级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、国家安监总局令第55号《危险化学品经营许可证管理办法》以及GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年版）等相关法律、法规及标准的要求，结合加油站的实际情况及整改结果，安全评价结论如下：濮阳市中原濮新石油化工有限公司加油站经营现状符合安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 √现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 史俊峰 | 报告审核人 |  | 刘亮 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 李文廷 | 0800000000202626 |  | 二级 |  |
|  | 李敬珂 | 1200000000200835 |  | 二级 |  |
|  | 赵孟竹 | 0800000000202813 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 史俊峰 程利平 | 2021年2月22日 |  | 勘察现场 |  |