安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（国）-270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司油库扩容改造工程 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2019090078 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司油库始建于1958年，占地面积66405.6㎡，为了满足业务用油量需求，于2018年进行油库扩容改造，新建4座5000立方米内浮顶油罐（3座为汽油罐，1座为柴油罐），2座2000立方米消防水罐及配套设施，改建化验室、新建750立方米事故池、新建300立方米密闭油污水池及配套相关的工程。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 中国石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司的扩容改造项目有政府有关部门下发的各类批文、证照齐全。该建设项目从选址、设计、施工、安装等符合《石油库设计规范》GB 50074-2014和《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）等的要求。经过对该建设项目的危险、有害因素的辨识和危险程度的定性、定量分析，中国石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司油库具备安全验收的条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价√ 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 贺克永 | 报告审核人 |  | 白航标 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 马 地 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 贺克永 | 1500000000100093 |  | 一级 |  |
|  | 张利强 | 1100000000201155 |  | 二级 |  |
|  | 王卫平 | 1100000000300291 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 贺克永 | 1500000000100093 |  | 一级 |  |
|  | 张利强 | 1100000000201155 |  | 二级 |  |
|  | 王卫平 | 1100000000300291 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 贺克永、张利强、王卫平 | 2019.08.02 |  | 现场勘查和资料收集、复查 |  |