- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 巩义市祥玉商贸有限公司飞龙加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评20210410191 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 巩义市祥玉商贸有限公司飞龙加油站位于巩义市大峪沟镇矿区磨岭村。成立日期2014年09月09日，取得有营业执照，公司类型有限责任公司分公司，负责人：刘捍卫。经营范围零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油。占地面积约1372m2，主要负责人是刘捍卫。现有员工6人，其中安全生产管理人员1人。2020年10月该加油站已按照五有标准进行双预防创建，并有效运行。 该加油站共设置地埋式钢制储油罐2座，其中汽油罐1座（储罐设置有隔舱，2×15m3），柴油罐1座（1×30m3），该加油站油罐总储量为60m3。根据GB50156-2012《汽车加油站加气站设计与施工规范》（2014年版）中的加油站等级划分规定，属于三级级加油站（柴油罐容积折半计入储罐总容积）。该加油站设置单枪自吸泵单油品加油机3台。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 巩义市祥玉商贸有限公司飞龙加油站经营现状符合安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 √现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 白航标 | 报告审核人 |  | 张倩 |  |
| 技术负责人 | 马地 | 过程控制负责人 |  | 李娅 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 郑艳君 | S011041000110193001925 |  | 三级 |  |
|  | 李 杰 | S011041000110193001855 |  | 三级 |  |
|  | 白航标 | 1700000000200800 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 郑艳君 | S011041000110193001925 |  | 三级 |  |
|  | 李志娟 | 1100000000202461 |  | 二级 |  |
|  | 白航标 | 1700000000200800 |  | 二级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 李 杰 | S011041000110193001855 |  | 三级 |  |
|  | 刘 钢 | S011032000110192001232 |  | 二级 |  |
|  | 王红梅 | 1100000000200024 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 白航标、李娅 | 2021年3月9日 |  | 收集资料核查现场 |  |