- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 河南中油联合石油天然气销售有限公司郑州第十八加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2021010207 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 河南中油联合石油天然气销售有限公司郑州第十八加油站位于郑州经济技术开发区京航办事处黄商村东北角，成立日期2013年07月05日。经营范围车用乙醇汽油和柴油、日用百货、汽车配件、化工贸易、润滑油的销售。 该加油站共设置地埋式钢制储油罐5座，其中汽油罐3座（3×30m3），柴油罐2座（2×30m3），该加油站油罐总储量为150m3。根据GB50156-2012《汽车加油站加气站设计与施工规范》（2014年版）中的加油站等级划分规定，属于二级加油站（柴油罐容积折半计入储罐总容积）。该加油站设置六枪潜油泵四油品加油机4台。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 河南中油联合石油天然气销售有限公司郑州第十八加油站经营现状符合安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 √现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 白航标 | 报告审核人 |  | 张倩 |  |
| 技术负责人 | 马地 | 过程控制负责人 |  | 李娅 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 郑艳君 | S011041000110193001925 |  | 三级 |  |
|  | 李 杰 | S011041000110193001855 |  | 三级 |  |
|  | 白航标 | 1700000000200800 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 郑艳君 | S011041000110193001925 |  | 三级 |  |
|  | 李志娟 | 1100000000202461 |  | 二级 |  |
|  | 白航标 | 1700000000200800 |  | 二级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 李 杰 | S011041000110193001855 |  | 三级 |  |
|  | 刘 钢 | S011032000110192001232 |  | 二级 |  |
|  | 王红梅 | 1100000000200024 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 白航标、李杰 | 2020年11月24日 |  | 收集资料核查现场 |  |