- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 郑州航空港兴港能源有限公司郑州航空港保航北二路加油站安全评价报告 |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 郑州航空港兴港能源有限公司郑州航空港保航北二路加油站建设拟选址于郑州航空港经济综合实验区规划保航北二路以北、规划保航五街以西。该新建加油站取得有河南省企业投资项目备案证明，项目代码：2020-410173-52-03-025094。提供有企业名称预先核准通知书、建设用地规划许可证、国有建设用地使用权出让合同等资料。该加油站属于新建危险化学品储存经营项目。该新建加油站拟设置6座SF双层罐台埋地储油罐，其中汽油储罐4座（4×30m3），柴油储罐2座（2×30m3）。拟设置4台双油品四枪潜油泵汽油加油机、2台双油品-尿素四枪柴油/尿素加（注）机。加油站总容积180m3。根据GB50156-2012《汽车加油站加气站设计与施工规范》（2014年版）中的加油站等级划分规定，属于二级加油站（柴油罐容积折半计入油罐总容积，折算后总容积150m3）。 |  |  |  |
| 安全评价结论 | 该新建加油站虽存在多种危险有害因素及危险有害物质，但在采取建设方案及本安全评价报告中提出的安全对策措施建议后，其风险程度可以承受，该新建加油站从安全经营角度审视符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。 |  |  |  |
| 评价类别 | 预评价√ 验收评价 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 白航标 | 报告审核人 |  | 张倩 |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 李娅 |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 白航标 | 1100000000300074 |  | 三级 |
|  | 郑艳君 | S011041000110193001925 |  | 三级 |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |
|  | 白航标 | 1700000000200800 |  | 二级 |
|  | 郑艳君 | S011041000110193001925 |  | 三级 |
|  | 李志娟 | 1100000000202461 |  | 二级 |
|  | 王红梅 | 1100000000200024 |  | 二级 |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |
|  | 李 杰 | S011041000110193001855 |  | 三级 |
|  | 刘 钢 | S011032000110192001232 |  | 二级 |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |
|  | 白航标 李杰 | 2020.4.15 |  | 收集资料、现场勘查 |