- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（国）-270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 郑州旺达加油加气站安全现状评价报告 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2020050180 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 郑州旺达加油加气站位于中牟县官渡镇物流通道与申厚路交叉口东北角，成立日期2017年10月26日。经营范围车用乙醇汽油和柴油、润滑油的销售。 该加油站共设置地埋式钢制储油罐4座，其中汽油罐2座（2×30m3），柴油罐2座（2×30m3），该加油站油罐总储量为120m3。根据GB50156-2012《汽车加油站加气站设计与施工规范》（2014年版）中的加油站等级划分规定，属于二级加油站（柴油罐容积折半计入储罐总容积）。该加油站设置四枪潜油泵双油品加油机4台。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 郑州旺达加油加气站经营现状符合安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 √现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 白航标 | 报告审核人 |  | 张倩 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 李娅 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 郑艳君 | S011041000110193001925 |  | 三级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 白航标 | 1700000000200800 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 郑艳君 | S011041000110193001925 |  | 三级 |  |
|  | 李志娟 | 1100000000202461 |  | 二级 |  |
|  | 白航标 | 1700000000200800 |  | 二级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 李 杰 | S011041000110193001855 |  | 三级 |  |
|  | 刘 钢 | S011032000110192001232 |  | 二级 |  |
|  | 王红梅 | 1100000000200024 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 白航标、李孟洋 | 2020年5月8日 |  | 收集资料核查现场 |  |