- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（国）-270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 河南省新世纪建设工程有限公司石化产品经销分公司安全现状评价报告 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2019120060 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 河南省新世纪建设工程有限公司石化产品经销分公司位于巩义市豫联工业园，取得有营业执照，经营范围乙醇汽油、柴油。占地面积约4680m2，主要负责人是赵应选。现有员工8人，其中安全管理人员1人。 该加油站共设置地埋式双层储油罐6座，其中汽油罐3座25m3，柴油罐2座40m3、1座50m3，该加油站油罐总储量为205m3。根据GB50156-2012《汽车加油站加气站设计与施工规范》（2014年版）中的加油站等级划分规定，属于二级加油站（柴油罐容积折半计入储罐总容积）。该加油站设置双枪自吸加油机4台，单枪自吸加油机2台。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 河南省新世纪建设工程有限公司石化产品经销分公司经营现状符合安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 √现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 白航标 | 报告审核人 |  | 张倩 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 马地 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 李 娅 | 1500000000301451 |  | 三级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 白航标 | 1700000000200800 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 李 娅 | 1500000000301451 |  | 三级 |  |
|  | 白航标 | 1700000000200800 |  | 二级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 白航标、李孟洋 | 2019年11月1日 |  | 收集资料核查现场 |  |