- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（国）-270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 汝州市金诚石化加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2019070213 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 汝州市金诚石化加油站位于汝州市纸坊镇赵庄村，于2014年12月05日在汝州市工商行政管理局办理了企业营业执照，经营范围乙醇汽油和柴油、润滑油的销售。占地面积约1204m2，主要负责人是杨秀根。现有员工6人，其中安全管理人员1人。 该加油站共设置地埋式双层储油罐4座，其中汽油罐2座（2×20m3），柴油罐2座（2×30m3），该加油站油罐总储量为100m3。根据GB50156-2012《汽车加油站加气站设计与施工规范》（2014年版）中的加油站等级划分规定，属于三级加油站（柴油罐容积折半计入储罐总容积）。该加油站设置双枪潜泵加油机4台。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 汝州市金诚石化加油站经营现状符合安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 √现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 白航标 | 报告审核人 |  | 张倩 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 马地 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 李 娅 | 1500000000301451 |  | 三级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 白航标 | 1700000000200800 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 李娅 | 1500000000301451 |  | 三级 |  |
|  | 白航标 | 1700000000200800 |  | 二级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 白航标、李孟洋 | 2019年7月5日 |  | 收集资料核查现场 |  |