安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	中国石化销售股份有限公司河南郑州中牟石油分公司绿博大道加油站（加油部分）安全验收评价报告

	报告编号
	豫安评2021060163

	安全评价项目简介
	中国石化销售股份有限公司河南郑州中牟石油分公司绿博大道加油站（加油部分）新建项目位于河南郑州市中牟县绿博大道南侧，法定代表人：赵建欣。该加油站主要从事乙醇汽油、柴油的零售业务。设30m3埋地汽油罐3台，50m3埋地柴油罐1台，油罐总容积为115m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），预留1台60m3LNG储罐、LNG泵撬1组、2台LNG加气机，属于一级加油加气站。

	安全评价结论
	中国石化销售股份有限公司河南郑州中牟石油分公司绿博大道加油站（加油部分）具备了安全设施竣工验收条件，符合安全经营条件。

	评价类别（√）
	预评价   验收评价√  现状评价   其他安全评价

	安全评价项目组长
	贺克永
	报告审核人
	马地

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	胡文海

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	贺克永
	1500000000100093
	一级

	
	胡雪莹
	1100000000201504
	二级

	
	王红梅
	1100000000200024
	二级

	
	李振都
	1100000000301436 
	三级

	
	李志娟
	1100000000201461
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	贺克永
	1500000000100093
	一级

	
	李振都
	1100000000301436 
	三级

	
	胡雪莹
	1100000000201504
	二级

	
	王红梅
	1100000000200024
	二级

	
	李志娟
	1100000000201461
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	
	
	

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	贺克永王红梅
	2021-6-22
	现场勘察、资料收集


公示网址：http://www.hnzzaq. cn
