安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 修武县盛通加油站安全现状评价报告 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2021100003、中咨安评报字【2021】第089号 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 修武县盛通加油站位于修武县幸福路与云台大道交叉口北1000米路东，企业法定代表人：林仲平。该加油站主要从事车用乙醇汽油、车用柴油（闭杯闪点≤60℃）的零售业务。加油站占地面积约2400m2。该加油站设汽油储罐2座，容量30m3、50m3各一座；柴油储罐2座，容量30m3、50m3各一座。设双枪加油机4台，加油站级别为二级。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 修武县盛通加油站经营现状符合安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 贺克永 | 报告审核人 |  | 马地 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 胡文海 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 贺克永 | 1500000000100093 |  | 一级 |  |
|  | 胡雪莹 | 1100000000201504 |  | 二级 |  |
|  | 王红梅 | 1100000000200024 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 李志娟 | 1100000000201461 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 贺克永 | 1500000000100093 |  | 一级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 胡雪莹 | 1100000000201504 |  | 二级 |  |
|  | 王红梅 | 1100000000200024 |  | 二级 |  |
|  | 李志娟 | 1100000000201461 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 贺克永王红梅 | 2021.9.2 |  | 现场勘察、资料收集 |  |