- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 桐柏昌明气体有限公司安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2022030187 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 桐柏昌明气体有限公司原为桐柏科信氧气站，2015年更名为桐柏昌明气体有限公司。公司始建于2004年12月，位于桐柏县城关镇一里岗开发区，占地面积3400m2。法定代表人刘明坤，注册资金80万元，现有员工6人，主要从事氧[压缩的]、氩[压缩的]、二氧化碳[液化的]购销。 桐柏昌明气体有限公司于2019年04月取得《危险化学品经营许可证》，编号：宛危化经字【2019】0874号，有效期至2022年4月19日，许可范围：氧[压缩的]12万瓶/年、氩[压缩的]8万瓶/年、二氧化碳[液化的]10万瓶/年。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 桐柏昌明气体有限公司，在证照文件、安全管理制度、从业人员、管理组织、仓储场所、仓储设施、装卸操作、电气安全、消防设施等方面基本符合《危险化学品管理条例》、GB18265-2019《危险化学品经营企业安全技术基本要求》及《河南省危险化学品经营单位现状安全评价细则（试行）》国家有关规定和技术标准，具备了有仓储批发经营危险化学品的经营条件。通过采用安全检查表法进行安全评价，除不涉及项目外，其余项全部合格。对照评定标准，对桐柏昌明气体有限公司工业气体充装系统的安全评价结论为：符合有仓储危险化学品经营单位安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 朱义辉 |  |
| 技术负责人 | 无 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 张静 | 0800000000202509 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2022.01.22 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 李振都 | 2022.01.22 |  | 看现场、收集资料 |  |