- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 南阳市官庄工区易达加油站安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2022030188 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 南阳市官庄工区易达加油站位于河南省南阳市官庄工区官庄镇胡岗村北200米农官路西，为非公司私营企业。法定代表人胡红新。加油站站区占地面积约4200m2，现有人员4人，其中安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。于2019年4月取得《危险化学品经营许可证》，有效期至2022年4月18日，许可经营范围为汽油、柴油。 站内罩棚系钢支架结构,投影面积为420m2。站房系单层砖混结构，建筑面积为75.9m2，洗车机占地面积40m2，杂物间系单层钢架结构，建筑面积为16m2，厨房（用电）系单层钢架结构，建筑面积为8.4m2。安装有双油品双枪加油机4台，地埋式油罐4个，其中30m3柴油罐2个，30m3汽油罐2个（1台为隔仓罐）。柴油折半后总储量90m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站分级的标准，南阳市官庄工区易达加油站属于三级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 南阳市官庄工区易达加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 朱义辉 |  |
| 技术负责人 | 无 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 张静 | 0800000000202509 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2022.3.9 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 李振都 | 2022.3.9 |  | 看现场、收集资料 |  |