安全评价报告网上公开信息表
	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	西峡县顺源加油站安全现状评价

	报告编号
	豫安评2022050064

	安全评价项目简介
	西峡县顺源加油站位于西峡县丁河镇陈阳村，为非公司私营企业，法定代表人范自学。站区占地面积约550m2，现有人员2人，其中有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。2019年6月取得《危险化学品经营许可证》，有效期至2022年6月5日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。
该站安装有单油品单枪加油机2台，地埋式油罐2个，其中30m3柴油罐1个，30m3汽油罐1个。柴油折半后总储量45m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站分级的标准，西峡县顺源加油站属三级加油站。

	安全评价结论
	西峡县顺源加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。

	评价类别（√）
	预评价    验收评价    现状评价√    其他安全评价

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	朱义辉

	技术负责人
	无
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	
	张静
	0800000000202509
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	左振如
	2022.4.16
	看现场、协调

	
	李振都
	2022.4.16
	看现场、收集资料


