- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 镇平县中豫石油有限公司新建加油站项目安全验收评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2021120364 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 镇平县中豫石油有限公司位于镇平县遮山镇钟起营村G312国道北侧，法定代表人胡敬东，占地面积3971.06m2，总投资100万元。该项目由河南化昌石化工程设计有限公司设计，2021年07月13日通过安全设施设计审查，取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（镇应急危化项目安设审字[2021]002号）。该项目于2021年08月01日开始建设，于2021年10月30日施工完毕，具备试运行条件。安装有双油品双枪加油机4台，采用潜泵加油工艺。设有埋地油罐4座，其中30m3SF双层汽油罐、40m3SF柴油罐各2座。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站等级划分的规定，折合计算该加油站油罐总容量为100m³（柴油折半计算），故该加油站属于二级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 镇平县中豫石油有限公司新建加油站项目的安全设施全部按设计专篇要求安装到位，各类人员配备及能力可以满足项目运行的要求，该项目符合国家有关法律、法规及部门规章、规定以及相关标准、规范的要求，具备安全设施验收条件，符合加油站安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价√ 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 朱义辉 |  |
| 技术负责人 | 无 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2021.12.07 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 祁岩峰 | 2021.12.07 |  | 看现场、收集资料 |  |