安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 中国石化销售股份有限公司河南濮阳石油分公司（油库）专项安全评价报告 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2022070045 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 中国石化销售股份有限公司河南濮阳石油分公司位于市中原中路 268 号（振兴路东路北），油库位于濮阳经济技术产业集聚区黄河路西段路南155号，始建于1987年9月，1989年投产；经过两次改造、扩容，目前油库用地面积103342.59m2。库区内划分为铁路接卸区、公路接卸区、管道下载区、储油罐区、公路发油区、辅助生产区、办公生活区七个区。油库有油罐16座，T-1罐组有4座储油罐，为储存2000 m3汽油组分油内浮顶罐4座；T-2罐组有6座储油罐，为储存2000 m3汽油组分油内浮顶罐1座和2000 m3柴油内浮顶罐5座；T-3罐组有6座储油罐，为储存5000 m3汽油组分油内浮顶罐3座、5000 m3柴油内浮顶罐1座和500 m3变性乙醇内浮顶罐2座；总库容为4.1万m3，其中汽油2.5万m3，柴油1.5万m3，乙醇0.1万m3，计算总容量为3.35万m3，油库等级为二级。油品由长输管道、铁路和公路槽车下载入库，公路槽车运输方式出库。设有10车位下装汽车发油亭（含乙醇汽油调和管线）1座和24车位铁路卸油栈桥1座，另配套设有发油管理室、铁路卸油泵房、油污水处理设施、油气回收处理装置、公路卸车泵棚、事故水收集池、消防泵房、消防水罐、化验室、配电间、维修间以及综合楼等。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 中国石化销售股份有限公司河南濮阳石油分公司油库的经营现状符合国家相关法律、法规、规范、标准的要求，符合安全生产条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 √ 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 李文廷 | 报告审核人 |  | 刘亮 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 李文廷 | 0800000000202626 |  | 二级 |  |
|  | 赵孟竹 | 0800000000202813 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 李文廷 | 0800000000202626 |  | 二级 |  |
|  | 赵孟竹 | 0800000000202813 |  | 二级 |  |
|  | 史俊峰 | 0800000000202817 |  | 二级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 王红梅 | 1100000000200024 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 李文廷；赵孟竹；史俊峰；程利平 | 2022年7月1日 |  | 勘察现场 |  |