安全评价报告网上公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 | 资质证号 | APJ-（豫）-016 |
| 安全评价项目名称 | 镇平县枣园国明加油站安全现状评价 |
| 报告编号 | 豫安评2021060159号 |
| 安全评价项目简介 | 镇平县枣园国明加油站位于镇平县枣园镇北开发区曲贾公路与教堂路交叉口北80米路东，为非公司私营企业，法定代表人申丰停。站区占地面积约1000m2，现有人员3人，有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。于2018年取得了《危险化学品经营许可证》（宛安WH【2018】0043），有效期至2021年7月26日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。该站安装有双枪双油品自吸式加油机4台，地埋式双层油罐4个，其中20m3汽油罐3个、柴油罐1个。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）中加油站分级的标准，折合总容量为70m3。因此镇平县枣园国明加油站属三级加油站。 |
| 安全评价结论 | 镇平县枣园国明加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价 √ 其他安全评价 |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 | 李文廷 |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 | 贺克永 |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 |
| 左振如 | 0800000000202893 | 二级 |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | 三级 |
| 李振都 | 1100000000301436 | 三级 |
| 宋卓 | 1100000000100254 | 一级 |
| 朱义辉 | 0800000000202573 | 二级 |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 |
| 左振如 | 0800000000202893 | 二级 |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | 三级 |
| 李振都 | 1100000000301436 | 三级 |
| 宋卓 | 1100000000100254 | 一级 |
| 朱义辉 | 0800000000202573 | 二级 |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |
| 无 | 无 | 无 |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 | 到现场主要任务 |
| 左振如 | 2021.03.11 | 看现场、协调 |
| 李振都 | 2021.03.11 | 看现场、收集资料 |