- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 南阳市博锐石化产品经销有限公司安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2021100037 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 南阳市博锐石化产品经销有限公司位于南阳市官庄工区人民路与黄山路交叉口东南角，为有限责任公司。法定代表人岳玉梅。加油站站区占地面积约8000m2，现有人员7人，配有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。于2018年10月取得《危险化学品经营许可证》，2020年进行了变更，编号（宛危化经字【2020】1176号），有效期至2021年10月31日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油【闭杯闪点≤60℃】。 站内罩棚系钢支架结构,投影面积为960m2。站房系二层钢筋混凝土框架结构，建筑面积为411.18m2。站内其他用房系钢筋混凝土结构，建筑面积为79.2m2。洗车机占地面积为56m2。安装有双油品四枪自吸加油机4台，双枪CNG加气机1台。地埋式油罐5个，其中25m3柴油罐2个（其中1个为隔仓罐）、汽油罐3个（其中2个为隔仓罐）。柴油折半后总储量100m3。CNG储气瓶组1套，水容积6m³，气瓶拖车一辆，最大容积为18m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油与CNG加气合建站分级的标准，南阳市博锐石化产品经销有限公司属二级加油与CNG加气合建站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 南阳市博锐石化产品经销有限公司符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 朱义辉 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2021.05.11 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 李振都 | 2021.05.11 |  | 看现场、收集资料 |  |