- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 南阳市官庄工区利达石油有限公司安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2022060201 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 南阳市官庄工区利达石油有限公司位于南阳市官庄工区官庄镇肖坡村，为有限责任公司，法定代表人刘家成。站区占地面积约7560m2，现有人员4人，其中有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。2016年6月取得《危险化学品经营许可证》，有效期至2019年6月6日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油【闭杯闪点≤60℃】。因未取得成品油零售经营批准证书，该站一直处于歇业状态，未及时对危险化学品经营许可证进行延期换证，办理有歇业手续。 该站安装有双枪加油机2台，地埋式油罐2个，其中30m3柴油罐1个、30m3隔仓汽油罐1个。柴油折半后总储量45m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站分级的标准，南阳市官庄工区利达石油有限公司属三级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 南阳市官庄工区利达石油有限公司符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 朱义辉 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 张静 | 0800000000202509 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2022.1.18 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 李振都 | 2022.1.18 |  | 看现场、收集资料 |  |