- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 桐柏县恒久成品油销售有限公司安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2022060104 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 桐柏县恒久成品油销售有限公司位于桐柏县产业集聚区三源大道中段与经十三路交叉口路南，为有限责任公司，法定代表人周平志。站区占地面积约4023.33m2，现有人员10人，有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。该站安装有四油品四枪、双油品四枪潜泵加油机各2台。地埋式油罐6座，其中30m3汽油罐4座、柴油罐2座。根据GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》中加油站分级的标准，折合总容量为150m3，属于二级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 桐柏县恒久成品油销售有限公司符合国家有关的法律、法规及标准的要 求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 朱义辉 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 张 静 | 0800000000202509 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2022.04.15 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 祁岩峰 | 2022.04.15 |  | 看现场、收集资料 |  |