安全评价报告网上公开信息表

	安全评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（豫）-016

	安全评价项目名称
	桐柏凯瑞成品油销售有限公司安全现状评价

	报告编号
	豫安评2022060105

	安全评价项目简介
	桐柏凯瑞成品油销售有限公司位于桐柏县淮源镇板桥村，为有限责任公司，法定代表人吴广东。站区占地面积约1650m2，现有人员7人，有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。该站安装有加油机4台。地埋式油罐4座，其中30m3汽油罐、柴油罐各2座。根据GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》中加油站分级的标准，折合总容量为90m3，属于三级加油站。

	安全评价结论
	  桐柏凯瑞成品油销售有限公司符合国家有关的法律、法规及标准的要

求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。

	评价类别（√）
	预评价    验收评价   现状评价√     其他安全评价

	安全评价项目组长
	左振如
	报告审核人
	朱义辉

	技术负责人
	无
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	参与评价工作的安全评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	左振如
	0800000000202893
	二级

	
	祁岩峰
	1100000000303024
	三级

	
	李振都
	1100000000301436
	三级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	
	张  静
	0800000000202509
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	无
	无

	现场开展安全评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	左振如
	2022.04.15
	看现场、协调

	
	祁岩峰
	2022.04.15
	看现场、收集资料


