- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 南阳市宛城区汉田加油站安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2022060211 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 南阳市宛城区汉田加油站位于河南省南阳市宛城区汉冢乡三八村三八路口，为个人独资企业，法定代表人宗荣行。安装有双油品双枪加油机2台，设有地埋式SF双层油罐4座，其中30m3汽油罐、柴油罐各2座。根据GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》中加油站分级的标准，折合总容量为90m3，属于三级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 南阳市宛城区汉田加油站符合国家有关的法律、法规及标准的 要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 朱义辉 |  |
| 技术负责人 | 无 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 张 静 | 0800000000202509 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2022.05.16 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 李振都 | 2022.05.16 |  | 看现场、收集资料 |  |