安全评价报告网上公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 | 资质证号 | APJ-（豫）-016 |
| 安全评价项目名称 | 西峡县米坪龙泉加油站安全现状评价 |
| 报告编号 | 豫安评2022080271 |
| 安全评价项目简介 | 西峡县米坪龙泉加油站位于西峡县米坪镇南头省道51公里处，为个人独资企业，法定代表人陈炳新。安装有加油机3台，设有地埋式SF双层油罐3座，其中30m3汽油罐1座、柴油罐2座。根据GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》中加油站分级的标准，折合总容量为60m3，属于三级加油站。 |
| 安全评价结论 |  西峡县米坪龙泉加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 | 朱义辉 |
| 技术负责人 | 无 | 过程控制负责人 | 贺克永 |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 |
| 左振如 | 0800000000202893 | 二级 |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | 三级 |
| 李振都 | 1100000000301436 | 三级 |
| 程利平 | 1100000000202054 | 二级 |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 |
| 左振如 | 0800000000202893 | 二级 |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | 三级 |
| 李振都 | 1100000000301436 | 三级 |
| 程利平 | 1100000000202054 | 二级 |
| 张 静 | 0800000000202509 | 二级 |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |
| 无 | 无 | 无 |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 | 到现场主要任务 |
| 左振如 | 2022.07.25 | 看现场、协调 |
| 李振都 | 2022.07.25 | 看现场、收集资料 |