- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 镇平县贾宋加油站安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2022110186 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 镇平县贾宋加油站位于镇平县贾宋镇薛关村，为个人独资企业，法定代表人李子昌。该站安装有单枪加油机4台，设有地埋式SF双层油罐4座，其中30m3汽油罐、柴油罐各2座，根据GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》中加油站分级的标准，该站柴油折半后总容量为90m3，因此镇平县贾宋加油站属三级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 镇平县贾宋加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 朱义辉 |  |
| 技术负责人 | 无 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 张 静 | 0800000000202509 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2022.08.08 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 祁岩峰 | 2022.08.08 |  | 看现场、收集资料 |  |