安全评价报告网上公开信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 | | 资质证号 | | APJ-（豫）-016 |
| 安全评价项目名称 | 西峡县丹水联盛加油站安全现状评价 | | | | |
| 报告编号 | 豫安评2022100224 | | | | |
| 安全评价项目简介 | 西峡县丹水联盛加油站位于西峡县丹水镇丹水村二组（G312公路西侧），为非公司私营企业，法定代表人贾景龙。站区占地面积约2168.2m2，现有人员7人，其中有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。2019年12月取得《危险化学品经营许可证》宛危化经字【2019】0873号，有效期至2022年12月4日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。  该站安装有潜泵加油机6台（其中两台停用），地埋式油罐4个，其中40m3汽油罐2个，40m3柴油罐2个。柴油折半后总储量120m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站分级的标准，西峡县丹水联盛加油站属二级加油站。 | | | | |
| 安全评价结论 | 西峡县丹水联盛加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 | | | | |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 | | | | |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 | | 马地 | |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 | | 贺克永 | |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 | | 资质等级 | |
| 左振如 | 0800000000202893 | | 二级 | |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | | 三级 | |
| 李振都 | 1100000000301436 | | 三级 | |
| 程利平 | 1100000000202054 | | 二级 | |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 | | 资质等级 | |
| 左振如 | 0800000000202893 | | 二级 | |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | | 三级 | |
| 李振都 | 1100000000301436 | | 三级 | |
| 程利平 | 1100000000202054 | | 二级 | |
| 李孟洋 | 1700000000301394 | | 三级 | |
| 王卫平 | 1200000000300291 | | 三级 | |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  | |  | |
| 无 | 无 | | 无 | |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 | | 到现场主要任务 | |
| 左振如 | 2022.9.17 | | 看现场、协调 | |
| 祁岩峰 | 2022.9.17 | | 看现场、收集资料 | |