安全评价报告网上公开信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 | | 资质证号 | | APJ-（豫）-016 |
| 安全评价项目名称 | 镇平县更长加油站安全现状评价 | | | | |
| 报告编号 | 豫安评2022120086 | | | | |
| 安全评价项目简介 | 镇平县更长加油站位于河南省南阳市镇平县玉都办事处唐家庄村柳卢公路与镇菩路交叉口东北角10米，为个人独资企业，法定代表人温更长。站区占地面积约1760m2，现有人员4人，其中有安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。于2020年01月取得《危险化学品经营许可证》宛危化经字【2020】1208号，有效期至2023年01月18日，许可经营范围为汽油、柴油。  该站安装有双油品双枪加油机3台、单油品单枪加油机1台，地埋式油罐2个，其中30m3柴油罐1个，30m3汽油罐1个。柴油折半后总储量45m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站分级的标准，镇平县更长加油站属三级加油站。 | | | | |
| 安全评价结论 | 镇平县更长加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 | | | | |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 | | | | |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 | | 马地 | |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 | | 贺克永 | |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 | | 资质等级 | |
| 左振如 | 0800000000202893 | | 二级 | |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | | 三级 | |
| 李振都 | 1100000000301436 | | 三级 | |
| 程利平 | 1100000000202054 | | 二级 | |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 | | 资质等级 | |
| 左振如 | 0800000000202893 | | 二级 | |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | | 三级 | |
| 李振都 | 1100000000301436 | | 三级 | |
| 程利平 | 1100000000202054 | | 二级 | |
| 李孟洋 | 1700000000301394 | | 三级 | |
| 王卫平 | 1200000000300291 | | 三级 | |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  | |  | |
| 无 | 无 | | 无 | |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 | | 到现场主要任务 | |
| 左振如 | 2022.11.30 | | 看现场、协调 | |
| 李振都 | 2022.11.30 | | 看现场、收集资料 | |