- 安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 桐柏县润通成品油销售有限公司安全现状评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 豫安评2023040249 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 桐柏县润通成品油销售有限公司位于河南省南阳市桐柏县毛集镇沪陕高速路口118号，为有限责任公司。法定代表人冯朝龙。加油站站区占地面积约4148.3m2，现有人员7人，其中安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。于2020年06月取得《危险化学品经营许可证》（宛危化经字【2020】1087号），有效期至2023年06月21日，许可经营范围为乙醇汽油、柴油。 站内罩棚系钢支架结构,投影面积为598m2。站房系单层砖混结构，建筑面积为160m2。新建有洗车设施，占地面积为36m2。安装有双油品双枪加油机4台。地埋式油罐4个，其中50m3柴油罐2个、汽油罐2个。柴油折半后总储量150m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站分级的标准，桐柏县润通成品油销售有限公司属二级加油站。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 桐柏县润通成品油销售有限公司符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 |  | 马地 |  |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 左振如 | 0800000000202893 |  | 二级 |  |
|  | 祁岩峰 | 1100000000303024 |  | 三级 |  |
|  | 李振都 | 1100000000301436 |  | 三级 |  |
|  | 程利平 | 1100000000202054 |  | 二级 |  |
|  | 李孟洋 | 1700000000301394 |  | 三级 |  |
|  | 王卫平 | 1200000000300291 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | 无 | 无 |  | 无 |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 左振如 | 2023.4.10 |  | 看现场、协调 |  |
|  | 李振都 | 2023.4.10 |  | 看现场、收集资料 |  |