安全评价报告网上公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 | 资质证号 | APJ-（豫）-016 |
| 安全评价项目名称 | 镇平县克娜加油站安全现状评价 |
| 报告编号 | 豫安评2023030275 |
| 安全评价项目简介 | 镇平县克娜加油站位于镇平县郭庄乡团西村X030县道与文化路交叉口东700米文化东路南侧，为非公司私营企业。法定代表人谭克娜。加油站站区占地面积约500m2，现有人员4人，其中安全管理人员1名，具体负责加油站的安全管理工作。于2020年6月取得《危险化学品经营许可证》宛危化经字【2020】1217号，有效期至2023年6月1日，许可经营范围为汽油、柴油。站内罩棚系钢支架结构，投影面积为300m2。站房系砖混结构，建筑面积为171.6m2。卫生间系砖混结构，建筑面积为15m2。杂物棚系钢架结构，建筑面积为31.02m2。安装有双枪自吸加油机2台。地埋式油罐3个，其中20m3汽油罐2个，20m3柴油罐1个。柴油折半后总储量50m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中加油站分级的标准，镇平县克娜加油站属于三级加油站。 |
| 安全评价结论 | 镇平县克娜加油站符合国家有关的法律、法规及标准的要求，经营场地及储存设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，符合加油站安全经营条件。 |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价 现状评价√ 其他安全评价 |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 | 马地 |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 | 贺克永 |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 |
| 左振如 | 0800000000202893 | 二级 |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | 三级 |
| 李振都 | 1100000000301436 | 三级 |
| 程利平 | 1100000000202054 | 二级 |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 |
| 左振如 | 0800000000202893 | 二级 |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | 三级 |
| 李振都 | 1100000000301436 | 三级 |
| 程利平 | 1100000000202054 | 二级 |
| 李孟洋 | 1700000000301394 | 三级 |
| 王卫平 | 1200000000300291 | 三级 |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |
| 无 | 无 | 无 |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 | 到现场主要任务 |
| 左振如 | 2023.3.23 | 看现场、协调 |
| 祁岩峰 | 2023.3.23 | 看现场、收集资料 |