安全评价报告网上公开信息表

| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 |  | 资质证号 |  | APJ-（豫）-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全评价项目名称 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司普光气田P3021-5井地面集输工程安全预评价 |  |  |  |  |
| 报告编号 | 中咨安预评报字[2022]第038号 |  |  |  |  |
| 安全评价项目简介 | 新建普光气田P3021-5井产能项目部署1口新井，产能为25×104m3/d。主要内容包括： 1）扩建P3021-4H采气站，将P3021-5纳入采气站，配套设施均依托P3021-4H采气井场。 2）将P3021-5井口流程直接与P3021-4H井口流程汇合后一同输送至下游P302集气站，利用P302集气站的加热炉加热、节流计量后，将处理的天然气接入已建外输流程。 |  |  |  |  |
| 安全评价结论 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司普光气田P3021-5井地面集输工程拟采用的技术方案可行，集输工艺技术成熟，站场选址和平面布置可行，设备设施可靠，控制水平和自动化程度较高，在后续设计和施工时，若能认真落实可行性研究报告和本安全预评价报告提出的安全对策措施，保证安全设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”，潜在的危险有害因素能够得到有效控制，可以满足建成后安全生产的需要。普光气田P3021-5 井地面集输工程从安全生产角度符合国家有关法律、法规、技术标准有关安全生产的要求。 |  |  |  |  |
| 评价类别（√） | 预评价（√） 验收评价 现状评价 其他安全评价 |  |  |  |  |
| 安全评价项目组长 | 张利强 | 报告审核人 |  | 胡文海 |  |
| 技术负责人 | 马金营 | 过程控制负责人 |  | 贺克永 |  |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000201155 |  | 二级 |  |
|  | 马 地 | 0800000000100745 |  | 一级 |  |
|  | 白航标 | 1700000000200800 |  | 二级 |  |
|  | 王红梅 | 1100000000200024 |  | 二级 |  |
|  | 王卫平 | 1200000000300291 |  | 三级 |  |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 |  | 资质等级 |  |
|  | 张利强 | 1500000000201155 |  | 二级 |  |
|  | 马 地 | 0800000000100745 |  | 一级 |  |
|  | 白航标 | 1700000000200800 |  | 二级 |  |
|  | 王红梅 | 1100000000200024 |  | 二级 |  |
|  | 王卫平 | 1200000000300291 |  | 三级 |  |
|  | 明 红 | 1100000000201488 |  | 二级 |  |
|  | 胡雪莹 | 1100000000201054 |  | 二级 |  |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |  |  |
|  | / | / |  | / |  |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 |  | 到现场主要任务 |  |
|  | 张利强 | 2022.9.30 |  | 资料收集、现场勘查 |  |
|  | 马 地 | 2022.9.30 |  | 资料收集、现场勘查 |  |