安全评价报告网上公开信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全评价机构名称 | 河南中咨安全工程师事务所有限公司 | 资质证号 | APJ-（豫）-016 |
| 安全评价项目名称 | 社旗县唐庄乡何庄加油站改建项目安全验收评价 |
| 报告编号 | 豫安评2023070389 |
| 安全评价项目简介 | 社旗县唐庄乡何庄加油站位于河南省南阳市社旗县唐庄乡苗庄村委何庄村G234东侧1号。占地面积1400m2，总投资160万元。该项目由辽宁时越市政工程设计有限公司设计，通过了安全设施设计审查，取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（社应急危化项目安设审字[2023]03号）。该项目于2023年06月16日开始建设，于2023年07月10日施工完毕，具备试运行条件。该工程施工单位为周口机电安装有限公司。站内罩棚系钢支架结构，投影面积为550m2。卫生间建筑面积25.92m2，站房为租赁性质，租赁罩棚北侧三层民房的一层南面两间作为站房，建筑面积54.78m2。地埋式油罐4座，其中50m3汽油罐2座，50m3柴油罐2座，其中1座汽油罐为隔仓罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条中加油站等级划分的规定，折合计算该加油站油罐总容量为150m³（柴油折半计算），故本加油站属于二级加油站。安装有双油品双枪加油机4台，采用潜泵加油工艺。 |
| 安全评价结论 | 社旗县唐庄乡何庄加油站改建项目的安全设施全部按设计专篇要求安装到位，各类人员配备及能力可以满足项目运行的要求，该项目符合国家有关法律、法规及部门规章、规定以及相关标准、规范的要求，具备安全设施验收条件，符合加油站安全经营条件。 |
| 评价类别（√） | 预评价 验收评价√ 现状评价 其他安全评价 |
| 安全评价项目组长 | 左振如 | 报告审核人 | 马地 |
| 技术负责人 | 王宏伟 | 过程控制负责人 | 贺克永 |
| 评价报告编制人 | 姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 |
| 左振如 | 0800000000202893 | 二级 |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | 三级 |
| 李振都 | 1100000000301436 | 三级 |
| 张利强 | 1500000000201155 | 二级 |
| 参与评价工作的安全评价师 | 姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 |
| 左振如 | 0800000000202893 | 二级 |
| 祁岩峰 | 1100000000303024 | 三级 |
| 李振都 | 1100000000301436 | 三级 |
| 张利强 | 1500000000201155 | 二级 |
| 李孟洋 | 1700000000301394 | 三级 |
| 王卫平 | 1200000000300291 | 三级 |
| 参与评价工作的技术专家 | 姓 名 |  |  |
| 无 | 无 | 无 |
| 现场开展安全评价工作情况 | 人员名单 | 到现场开展安全评价工作的时间 | 到现场主要任务 |
| 左振如 | 2023.7.12 | 看现场、协调 |
| 李振都 | 2023.7.12 | 看现场、收集资料 |